## Digitalna foto i video oprema
PREDMET NABAVE: STOMATOLOŠKI MATERIJAL
GRUPA PREDMETA NABAVE: GRUPA 3. Digitalna foto i video oprema
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE:
TROŠKOVNIK
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (brojkom)
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (brojkom)
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM (brojkom)
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | Naziv artikla | Jed. mjere | Godišnja okvirna količina | Ponuđeno (Proizvođač, model, kataloški broj) | Zadovoljava traženo (DA/NE) | Stranica na kojoj se nalazi dokaz | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV (stopa u %) | Ukupna cijena bez PDV-a
1. | Kamera za snimanje operacija | kom | 2
naglavna nosiva na lupama
minimalno 4K/30FPS
minimalno 12 MP foto
stabilizacija snimke
5GHz WiFi
minimalno 6 sati baterija
nožna pedala
flexi ruka, hdmi predajnik
LED svijetlo i dodatna leća
2 | Fotoaparat | kom | 2
minimalno 24 Mpiksela
izmjenjivi MAKRO objektiv žarišne duljine 60 – 105mm
makro bljeskalica sa obije strane objektiva
3 | Dentalne lupe | kom | 10
2,5-3,5x povećanje s podesivim pupilarnim razmakom kompatibilne sa stavkom 1
4. | Intraoralna USB kamera | kom | 4
UKUPNO bez PDV-a
PDV
UKUPNO s PDV-om