## Manji uređaji
PREDMET NABAVE: STOMATOLOŠKI MATERIJAL
GRUPA PREDMETA NABAVE: GRUPA 8. Manji uređaji
EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: EVV-104-20
TROŠKOVNIK
UKUPNA CIJENA PONUDE BEZ PDV-a (brojkom)
POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (brojkom)
UKUPNA CIJENA PONUDE S PDV-OM (brojkom)
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Red. br. | Naziv artikla | Jed. mjere | Količina | Ponuđeno (Proizvođač, model, kataloški broj) | Zadovoljava traženo (DA/NE) | Stranica na kojoj se nalazi dokaz | Jedinična cijena bez PDV-a | PDV (stopa u %) | Ukupna cijena bez PDV-a | Ukupna cijena s PDV-om
1 | Centrifuga za pripremu PRP/PRF | set | 1 | [5 empty] | 0 | 0
Set uključuje: centrifugu, plastični SteriBox, PRF Box, teflonsku pločicu za pripremu Sticky bone i velikih PRF membrana, 7 instrumenata, stalak za vakuete, Esmarhovu traku, A-PRF vakuete x 100 kom, i-PRF vakuete x 24 kom, Sistemi za vađenje krvi x 25, 2 posudice za pripremu materijala
2 | Stolić za uređaje | kom | 2 | [5 empty] | 0 | 0
na minimalno 3 razine
na kotačima
s minimalno 1 priključkom za struju
3 | Uređaj za svjetlosnu dezinfekciju | kom | 1
može se koristiti s minimalno 3 vrste nastavaka (perio, endo, gingivitis)
UKUPNO bez PDV-a | [8 empty] | 0
PDV | [8 empty] | 0
UKUPNO s PDV-om | [8 empty] | 0